南通大生西尔克纺织有限公司

粗细联轨道安装  配套工程

施  工  招  标  文  件

招标人（盖章）  南通大生西尔克纺织有限公司

日期：    2020    年  6  月   11  日

- 投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 粗细联轨道安装配套工程 |
| 2 | 建设地点 | 南通市港闸区唐闸街道南市街14号 |
| 3 | 施工范围 | 配套电气、光带上移、空压气管改造 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 工期要求 | 计划开工时间： 2020 年 06月 22 日 计划竣工时间： 2020 年 07月 06日 施工总工期： 15个 日历天 |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 招标范围 | 工作内容详见工程量清单 |
| 9 | 工程报价方式 | 固定单价报价 |
| 10 | 投标有效期 | 为： 7 日历天(自投标截止之日算起) |
| 11 | 踏勘现场 | 各潜在投标单位自行踏勘现场 |
| 12 | 投标文件份数 | 壹份正本，副本 1 份。 |
| 13 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 收件人： 南通大生西尔克纺织有限公司 截止时间： 2020年6月18日09时 提交地点： 二楼办公室 |
| 14 | 开 标 | 开标时间： 2020年6月18日09时30分 开标地点： 西尔克公司四楼会议室 |
| 15 | 招标单位 | 单位名称：南通大生西尔克纺织有限公司 地址：南通市港闸区唐闸街道南市街14号 联系人： 张 建 邱建华 联系电话：18962949826 13776920708 |
| 16 | 付款方式 | 工程验收合格，支付合同总价的90%；留10%作为工程质量保修金，保修期（壹年）满后一周内付清。 |

二、投 标 须 知

(一)总 则

1．工程概况

现场条件：

(1)施工现场拆迁及平整情况：已具备施工条件 。

(2)施工用水、电： 施工用水、用电已接至施工场地附近，场内临时供水、供电及施工中所用的水、电费用由承包人自行承担 。

(3)场内外道路  已通 。

2．投标人资格要求

参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和  工程施工总承包贰级及以上  施工资质。

参加投标的项目经理必须具备  贰级建造师及以上  资质。

企业及建造师近几年内未发生骗取中标或严重违约行为，未发生过重大工程质量问题；具有履行合同的能力；没有处于被责令停业、投标资格取消、财产被接管、冻结、破产状态。

3．投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人针对投标人所做出的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

(三) 投标文件

投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于2日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或视为废标处理。

投标文件应包括下列内容：

1．法定代表人身份证明书；

2．授权委托书（如有授权）；

3．投标函；

4．投标预算书：投标总价、总说明、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程计价表、措施项目计价表（一）（二）、措施项目费用分析表、其他项目计价汇总表、暂列金额明细表、专业工程暂估价表、计日工表、规费、税金项目计价表、综合单价分析表、材料暂估价格表。

5．承包人供应主要材料一览表。

6．计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表。

7．施工组织设计应包括主要的施工方法、技术措施等质量保证措施，及主要设备、人员专业构成、工期进度安排及保证措施、安全生产文明施工保证措施、施工现场平面布置图。

8．资格证明材料：（1）企业法人营业执照（2）企业资质证书（3）企业安全生产许可证（4）建造师资质证书及安全生产考核合格证（5）其他专业人员资质证书复印件（6）企业曾经获得的有关工程质量、管理等方面的荣誉证明，以及近两年内类似的工程业绩证明。

(四) 投标报价

1．投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

2．投标报价方式：本工程项目采用固定单价报价（结算时综合单价不作调整）。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数。

3．投标报价的计价方法：按照《江苏省建设工程费用定额》（2014年），配套使用《江苏省建筑与装饰》及费用计算规则，由投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

4．标底编制依据：

按三类工程计取。

除招标人提供的暂估价外，其余材料参照《南通市建设工程造价信息》（2019年第11期）中指导价。

不可竞争费用不得下浮，按以下费率计取：

A．现场安全文明施工措施费：基本费按1.5%计取，现场考评费与奖励费不予计取。

B．工程排污费：暂不计入。

C．扬尘污染防治增加费：按0.21%计取。

D．社会保障费：按2.4%计取。

E．住房公积金：按0.42%计取。

F．税金：按9%计取。

本工程采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法投标报价。

三、  评标办法（含施工组织设计的价格单因素）

一．评标办法：本工程采用价格单因素评标评分办法。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件推荐中标候选人。

二．评分标准：

1．投标范围、工期要求、工程质量要求，是否符合前表所述。施工组织设计是否满足本工程的相关质量、进度要求。

2．投标人的报价明显低于其他投标人报价，使得其投标报价可能低于成本的，应要求投标人做出书面说明，若投标人不能合理说明，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，其投标作废标处理。

3．投标报价

评分采用百分制，从投标总报价方面进行评分，以得分最高者为中标人。

投标总报价（100分）

各投标单位有效报价的平均值作为评标基准价。

- 投标人的投标报价与评标基准价相等的得100分。

- 各投标人的投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣1分，最多扣10分；每下浮1%，加1分，最多加10分，在加足分后，每下浮1%扣1分。不足1%的，采用插入法。

说明：

1．各投标人的投标文件必须满足招标文件的工期和质量要求，未能对招标文件提出的所有要求和条件做出实质性响应的，应作废标处理。

2．施工期间内安全管理工作由施工企业自行负责，且必须遵从建设单位安全管理部门的统一部署。

3、投标人一旦中标，其派遣的施工队伍必须是自己的基本队伍，不得将本工程另行转包或分包，且须派出施工精干力量投入本工程的施工。

工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:YJY-4*10 3、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 | m | 48 |
| 2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头制安 2、型号:YJY-4*10 | 个 | 2 |
| 3 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:YJY-4*2.5 3、敷设方式、部位:管道/桥架敷设 | m | 82 |
| 4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头制安 2、型号:YJY-4*2.5 | 个 | 4 |
| 5 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:刚性阻燃管 2、材质:PVC 3、规格:40 4、配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 120 |
| 6 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、名称、类型:打楼板洞 、规格:DN200 | 个 | 9 |
| 7 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称:桥架防火堵洞 | 处 | 9 |
| 8 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:电缆桥架（拆除） 2、型号:120*60 | m | 130.6 |
| 9 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称:电缆桥架 2、型号:120*60 | m | 130.6 |
| 10 | 030411003003 | 桥架 | 1、名称:电缆桥架配件（Z型弯） 2、型号:120*60 | 个 | 11 |
| 11 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架支吊架制安 | kg | 190 |
| 12 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:双管荧光灯（拆除） 2、型号、规格:LED光源 2X21W 3、安装形式:吸顶 | 套 | 40 |
| 13 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称:双管荧光灯 2、型号、规格:LED光源 2X21W 3、安装形式:吸顶 | 套 | 40 |
| 14 | 030411005001 | 接线箱 | 1、名称:网络终端箱 2、规格:500*600 | 个 | 1 |
| 15 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2、规格:PZ30-15 3、安装方式:嵌墙暗装，H=1.5米 | 台 | 1 |
| 16 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、配线形式:照明线路 3、型号:BVR-2.5 | m | 190 |
| 17 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、配线形式:照明线路 3、型号:BVR-10 | m | 12 |
| 18 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空气 3、材质、规格:无缝钢管D57*3.5 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 | m | 64 |
| 19 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空气 3、材质、规格:无缝钢管D45*3.5 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 | m | 126 |
| 20 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空气 3、材质、规格:无缝钢管D25*3 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 | m | 35 |
| 21 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:螺纹阀 2、规格、压力等级:DN40 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |
| 22 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型:螺纹阀 2、规格、压力等级:DN20 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 |
| 23 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质:一般管架 | kg | 30 |
| 24 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:手工除锈、轻绣 2、油漆品种:防锈漆、调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆、两遍漆面 | kg | 30 |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1 |
|  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |