清单编制说明

- 工程概况：

本工程为江苏南通二棉有限公司新型纺二车间皮辊房装修工程。

- 工程招标控制价编制依据：

# 1、本工程施工图及其工程量清单，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、编制工程量清单；

2、《江苏土建装饰工程计价表》（2014版）；

3、《江苏安装工程计价表》（2014版）；

4、《江苏市政工程计价表》（2014版）；

5、《江苏省建设工程费用定额》2014年版；

# 6、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）及《江苏省城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号）规定的标准计取；

7、本工程预算价材料按《南通建设工程造价信息》2023年第11期；

8、人工工资根据（苏建函价〔2023〕391号文）；

9、省市现行各类造价文件、相关规范、标准图集及技术规范。

三、其他说明

1、原墙面及顶面需铲除清理干净后再施工；

2、弱电改造，最终达到使用要求及业主需求，施工单位需仔细踏勘现场，此笔费用投标时一次性包死，结算不做调整；

3、上下水管预留，最终达到使用要求及业主需求，施工单位需仔细踏勘现场，此笔费用投标时一次性包死，结算不做调整；

4、本工程含暂列金5000.00元。